|  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Вишенка» поселка Ртищевский Ртищевского района Саратовской области» _________________Н.В.Симбирцева |
| --- | --- |
|  | 25 февраля 2019 года |

АНКЕТА

(информация об ОСИ)

к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Вишенка» поселка Ртищевский  Ртищевского района Саратовской области»

1.2. Адрес ОСИ  412002, Саратовская область, Ртищевский район, поселок Ртищевский, улица Садовая, дом 1.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 844 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта ___-___________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального __

Сведения  об ОСИ, расположенной в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 24 «Вишенка» поселка Ртищевский  Ртищевского района Саратовской области»

Краткое  наименование МДОУ № 24 Ртищевского района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 412002, Саратовская область, Ртищевский район, поселок Ртищевский, улица Садовая, дом 1.

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Управление общего образования Ртищевского муниципального района Саратовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 412030, Саратовская область, г.Ртищево, ул.Красная, дом 6

тел. 8 (84540) 4-15-70

2. Характеристика деятельности ОСИ

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг  образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на ОСИ, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на ОСИ

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001:

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А-доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б-в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ-доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов дорожного/тротуарного покрытия; устранение порогов ;установка/переоборудование перил; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины калитки |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приобретение подъёмного устройства; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; устранение порогов; установка кнопки вызова; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка/переоборудование перил; установка/переоборудование пандуса; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | установка тактильных табличек; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных указателей направления движения; нанесение контрастной маркировки на ступени; приобретение переносного пандуса; установка/переоборудование пандуса; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | установка тактильных табличек; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия ; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных( в т. ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня);расширение дверного проёма; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | установка тактильных табличек; приобретение подъёмного устройства; установка противоскользящего покрытия ; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных( в т. ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проёма; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; приобретение переносного пандуса; устранение порогов; установка кнопки вызова; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка/переоборудование перил; установка/переоборудование пандуса; Устранение дефектов дорожного/тротуарного покрытия; устранение порогов; установка/переоборудование перил; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины калитки |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий, капитальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4